## 記入シート
建築物の名称
【 設備機器の仕様 】
|  |  | プルダウンから選択して下さい |  |  |  |  | 評価する型番等を入力下さい
↓グレーのセルは審査の対象となりません。省エネ性能を評価する場合は評価の有無を「有」にしてください。 太枠内をご記入ください。
設備項目 |  |  | 設置 有無 | 評価の 有無 | 仕様等 | [5 empty] | ※備考（適用） 性能値確認の添付書類をご明示ください | 検査 | 図書への記載項目の例 ※この機器表に記載されている事項については図面への記載は不要となります。 ※一例のため評価項目によりその他図書への記載を求めることもあります。 | 性能値の根拠資料が必要な評価項目の例 ※性能値等を評価する場合はJIS等の規格に基づくものであることが確認できる資料が必要となります。 ※一例のため評価項目によりその他根拠資料を求めることもあります。 | その他必要添付資料の例 ※一例のため評価項目によりその他追加資料を求めることもあります。 | 検査事項の例 ※現場にて目視、計測等での確認が困難な場合は納品書等の提出を求めることもあります。
[5 empty] | 種類等 |  |  | 型番等 |  |  |  | センター 使用欄 | ※詳細については省エネ技術解説テキスト参照 | ※性能値根拠資料サンプル(暖冷房設備) |  | ※詳細は完了検査マニュアル参照（非住宅)
※性能値根拠資料サンプル(給湯設備)
B.暖房設備 |  | 主たる居室 | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 暖房設備の有無 暖房設備機器の種類・型番 エネルギー消費効率の区分 敷設率 上面放熱率 | 【ルームエアコン】 エネルギー消費効率の区分 | 【床暖房】 上面放熱率計算書 床暖房パネル設置図 | 熱源機種 能力 台数
|  | その他居室 | 無 | 無 | [7 empty] | □
C.冷房設備 |  | 主たる居室 | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 冷房設備の有無 冷房設備機器の種類 エネルギー消費効率の区分 | 【ルームエアコン】 エネルギー消費効率の区分 |  | 熱源機種 能力 台数
|  | その他居室 | 無 | 無 | [7 empty] | □
D.換気 |  |  | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 換気設備の方式 ダクトの径 電動機の仕様 換気回数 比消費電力 | 比消費電力 有効換気量率 | 換気計算書 | 換気方式 台数
E.熱交換 |  |  | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 温度交換効率 補正係数 | 温度交換効率 |  | 全熱交換器の全熱交換効率 設計給気量 設計排気量 台数
F.給湯設備 |  | 熱源 | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 給湯設備の有無 熱源機の種類 効率 | 【ガス給湯器】エネルギー消費効率モード熱効率 【電気ヒートポンプ給湯器】JIS効率 |  | 熱源機種 能力 台数
|  | 配管 | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 配管方式 ヘッダー方式のヘッダー分岐後の配管径 |  |  | 配管の保温仕様
|  | 水栓 | 無 | 無 | 台所 | [6 empty] | □ | 水栓種類 |  |  | 水栓の設置状況
|  |  | 無 | 無 | 浴室 | [6 empty] | □ | 水栓種類 | 小流量吐水機能 |  | 水栓の設置状況
|  |  | 無 | 無 | 洗面 | [6 empty] | □ | 水栓種類 |  |  | 水栓の設置状況
|  | 浴槽 | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 高断熱浴槽の使用の有無 | 高断熱浴槽
G.照明設備 |  | 主たる居室 | 無 |  |  | 調光 |  | 多灯分散照明方式 |  |  |  | □ | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の有無 照明機器の種類 調光機能の有無 |  | 照明プランボード 多灯分散照明方式計算書 | 照明器具の種別 消費電力 台数 設置場所
|  | その他居室 | 無 |  |  | 調光 | [5 empty] | □
|  | 非居室 | 無 |  |  | 人感ｾﾝｻｰ | [5 empty] | □
H.太陽光発電設備 |  |  | 無 | 無 | 太陽電池アレイ | [6 empty] | □ | 太陽電池アレイのシステム容量 太陽電池アレイの種類 設置方式 パネル設置方位角 設置傾斜角 | システム容量 | 太陽光パネル設置図 | 太陽電池の種類 アレイのシステム容量 アレイ設置方法 パネル設置方位角 設置傾斜角
|  |  | 無 | 無 | パワーコンディショナ | [6 empty] | □ | パワーコンディショナの定格負荷効率 | 定格負荷効率
I.コ-ジェネレーション |  |  | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 機器の品番 機器の種類 逆潮流の評価の有無 |  |  | 原動機の種別 定格発電出力、発電効率、排熱効率 排熱利用先
J.液体集熱式太陽熱利用給湯 |  |  | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 適宜添付してください。
K.空気集熱式太陽熱利用設備 |  |  | 無 | 無 | [7 empty] | □ | 適宜添付してください。
設計者 | [6 empty] | Ver.20241227 |  |  | 一般財団法人福岡県建築住宅センター
| 無 | -
| 有 | 有
|  | - | [8 empty] | 規定値
|  | ルームエアコンディショナー（省エネ対策なし） | [8 empty] | カタログ等
|  | ルームエアコンディショナー（区分：い） | [8 empty] | 自己適合宣言書＋附表
|  | ルームエアコンディショナー（区分：ろ） | [8 empty] | 自己適合宣言書
|  | ルームエアコンディショナー（区分：は） | [8 empty] | 図面記入
|  | FF暖房器 | [8 empty] | その他
パネルラジエーター
温水床暖房
電気ヒーター床暖房
電気蓄熱暖房器
ルームエアコンディショナー付温水床暖房
その他の暖房設備機器
ダクト式セントラル空調
-
ルームエアコンディショナー（省エネ対策なし）
ルームエアコンディショナー（区分：い）
ルームエアコンディショナー（区分：ろ）
ルームエアコンディショナー（区分：は）
その他の冷房設備機器
ダクト式セントラル空調
ダクト式第一種
ダクト式第二種または第三種
壁付け式第一種
壁付け式第二種または第三種
ガス従来型
ガス潜熱回収型
石油従来型
石油潜熱回収型
電気ヒーター温水器
電気ヒートポンプ(CO2冷媒)
電気ヒートポンプ・ガス併用型
評価しないまたは先分岐方式
ヘッダー方式 （分岐後のすべての配管径が13A以下）
ヘッダー方式 （分岐後のいずれかの配管径が13Aより大きい）
評価しないまたは2バルブ
2バルブ以外：節湯方式を採用しない
2バルブ以外：A1（手元止水）
2バルブ以外：C1（水優先吐水）
2バルブ以外：A1+C1（手元+水優先）
評価しないまたは2バルブ
2バルブ以外：節湯方式を採用しない
2バルブ以外：A1（手元止水）
2バルブ以外：B1（小流量吐水）
2バルブ以外：A1+B1（手元+小流量）
評価しないまたは2バルブ
2バルブ以外：節湯方式を採用しない
2バルブ以外：C1（水優先吐水）
-
高断熱浴槽を使用
-
太陽熱温水器
ソーラーシステム
-
LED
白熱灯 なし
白熱灯 あり
-
結晶シリコン系
結晶シリコン系以外
-
PEFC
SOFC
PEFC1
PEFC2
PEFC3
PEFC4
PEFC5
PEFC6
SOFC1
SOFC2
GEC1
GEC2

## 記入例
[10 empty] | 建築物の名称 |  | 建築 花子
【 設備機器の仕様 】
|  |  | プルダウンから選択して下さい | [5 empty] | 評価する型番等を入力下さい
↓グレーのセルは審査の対象となりません。省エネ性能を評価する場合は評価の有無を「有」にしてください。 太枠内をご記入ください。
設備項目 |  |  | 設置 有無 | 評価の 有無 | 仕様等 | [7 empty] | ※備考（適用） 性能値確認の添付書類をご明示ください | 検査
[5 empty] | 種類等 |  |  |  | 型番等 |  |  |  |  | センター 使用欄
B.暖房設備 |  | 主たる居室 | 有 | 有 | ルームエアコンディショナー（区分：い） |  |  |  | MTR-FZ8024V（四菱） |  |  |  | カタログ等 | □
|  | その他居室 | 有 | 有 | ルームエアコンディショナー（区分：い） |  |  |  | MTR-FZ4024V（四菱） |  |  |  | カタログ等 | □
C.冷房設備 |  | 主たる居室 | 有 | 有 | ルームエアコンディショナー（区分：い） |  |  |  | MTR-FZ8024V（四菱） |  |  |  | カタログ等 | □
|  | その他居室 | 有 | 有 | ルームエアコンディショナー（区分：い） |  |  |  | MTR-FZ4024V（四菱） |  |  |  | カタログ等 | □
D.換気 |  |  | 有 | 無 | 壁付け式第二種または第三種 | [8 empty] | □
E.熱交換 |  |  | 無 | 無 | [9 empty] | □
F.給湯設備 |  | 熱源 | 有 | 有 | 電気ヒートポンプ(CO2冷媒) |  |  |  | HE-NU37LQY（Hanasonic） |  |  |  | カタログ等 | □
|  | 配管 | 有 | 有 | ヘッダー方式 （分岐後のすべての配管径が13A以下） | [7 empty] | 図面記入 | □
|  | 水栓 | 有 | 有 | 台所 | 2バルブ以外：A1（手元止水） | [6 empty] | 図面記入 | □
|  |  | 有 | 有 | 浴室 | 2バルブ以外：A1+B1（手元+小流量） |  |  | 洗い場：BF-WQ147TX■-PU4 シャワー：BF-SL6MBGE-PU/FW1 |  |  |  | 自己適合宣言書＋附表 | □
|  |  | 有 | 有 | 洗面 | 2バルブ以外：C1（水優先吐水） | [6 empty] | 図面記入 | □
|  | 浴槽 | 有 | 無 | - | [8 empty] | □
G.照明設備 |  | 主たる居室 | 有 |  | LED |  | 調光 | - | 多灯分散照明方式 |  |  | - | 図面記入 | □
|  | その他居室 | 有 |  | LED |  | 調光 | - |  |  |  |  | 図面記入 | □
|  | 非居室 | 有 |  | LED |  | 人感ｾﾝｻｰ | - |  |  |  |  | 図面記入 | □
H.太陽光発電設備 |  |  | 無 | 無 | 太陽電池アレイ | [8 empty] | □
|  |  | 無 | 無 | パワーコンディショナ | [8 empty] | □
I.コ-ジェネレーション |  |  | 無 | 無 | [9 empty] | □
J.液体集熱式太陽熱利用給湯 |  |  | 無 | 無 | [9 empty] | □
K.空気集熱式太陽熱利用設備 |  |  | 無 | 無 | [9 empty] | □
[8 empty] | Ver.20240919 |  |  | 一般財団法人福岡県建築住宅センター
| 無 | -
| 有 | 有
|  | - | [10 empty] | 規定値
|  | ルームエアコンディショナー（省エネ対策なし） | [10 empty] | カタログ等
|  | ルームエアコンディショナー（区分：い） | [10 empty] | 自己適合宣言書＋附表
|  | ルームエアコンディショナー（区分：ろ） | [10 empty] | 自己適合宣言書
|  | ルームエアコンディショナー（区分：は） | [10 empty] | 図面記入
|  | FF暖房器 | [10 empty] | その他
パネルラジエーター
温水床暖房
電気ヒーター床暖房
電気蓄熱暖房器
ルームエアコンディショナー付温水床暖房
その他の暖房設備機器
ダクト式セントラル空調
-
ルームエアコンディショナー（省エネ対策なし）
ルームエアコンディショナー（区分：い）
ルームエアコンディショナー（区分：ろ）
ルームエアコンディショナー（区分：は）
その他の冷房設備機器
ダクト式セントラル空調
ダクト式第一種
ダクト式第二種または第三種
壁付け式第一種
壁付け式第二種または第三種
ガス従来型
ガス潜熱回収型
石油従来型
石油潜熱回収型
電気ヒーター温水器
電気ヒートポンプ(CO2冷媒)
電気ヒートポンプ・ガス併用型
評価しないまたは先分岐方式
ヘッダー方式 （分岐後のすべての配管径が13A以下）
ヘッダー方式 （分岐後のいずれかの配管径が13Aより大きい）
評価しないまたは2バルブ
2バルブ以外：節湯方式を採用しない
2バルブ以外：A1（手元止水）
2バルブ以外：C1（水優先吐水）
2バルブ以外：A1+C1（手元+水優先）
評価しないまたは2バルブ
2バルブ以外：節湯方式を採用しない
2バルブ以外：A1（手元止水）
2バルブ以外：B1（小流量吐水）
2バルブ以外：A1+B1（手元+小流量）
評価しないまたは2バルブ
2バルブ以外：節湯方式を採用しない
2バルブ以外：C1（水優先吐水）
-
高断熱浴槽を使用
-
太陽熱温水器
ソーラーシステム
-
LED
白熱灯 なし
白熱灯 あり
-
結晶シリコン系
結晶シリコン系以外
-
PEFC
SOFC
PEFC1
PEFC2
PEFC3
PEFC4
PEFC5
PEFC6
SOFC1
SOFC2
GEC1
GEC2